## Checklist NL
Instelling: |  | Klasse III - RX-toestellen |  | In het geval van onregelmatigheden of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met het Hoofd van de dienst Fysische Controle.
Jaartal: |  | 2022 |  | Dit document dient gearchiveerd te worden in het archief van de dienst fysische controle. Het dient ook steeds beschikbaar te zijn voor de erkend deskundige tijdens zijn periodieke bezoek.
Erkend Deskundige:
Procedure in geval van een incident/accident:
|  |  | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
Trimestriële taken
T1 | Controleer de visuele en/of auditieve signalisatie. | Resultaat
T2 | Controleer dat de stralingssymbolen aanwezig zijn op de toegangsdeuren van de gecontroleerde zones en op de RX-buizen. Controleer de goede werking van de signalisatielampen. | Resultaat
T3 | Controleer de integriteit van de PBM's (loodschorten, schildklierbeschermer,…) | Resultaat
T4 | Controleer of de werkinstructies aanwezig zijn. | Resultaat
T5 | Controleer de goede werking van de drukknop. | Resultaat
T6 | Controleer de signalisatielampen die de werking van een RX-toestel buiten het lokaal aangeven. | Resultaat
T7 | Controleer de bediening van het RX-pedaal. | Resultaat
T8 | Controleer de indicaties op het pedaal (Scopie/grafie). | Resultaat
T9 | Controleer of de regels van de stralingsbescherming gevolgd worden. | Resultaat
T10 | Worden de dosimeters correct gedragen? | Resultaat
T11 | Wordt er voldoende afstand gehouden? | Resultaat
T12 | Zijn er enkel personen aanwezig die er moeten zijn? | Resultaat
T13 | Aanwezigheid van de plattegrond van het gebouw met de positie van de X-stralen toestellen. | Resultaat
Registratie datum
Agent stralingsbescherming
Jaarlijkse administratieve taken hoofd fysische controle
AJ1 | Controle op het medisch onderzoek van het personeel (heeft iedereen zijn jaarlijkse medische controle gehad?) | Resultaat
AJ2 | Controle op de opleiding van het personeel (heeft iedereen zijn jaarlijkse opleiding gehad Art.25?) | Resultaat
AJ3 | Inventaris controleren en updaten | Resultaat
AJ4 | Tonen van checklist aan erkend deskundige | Resultaat
Registratie datum
Agent stralingsbescherming
Te nemen acties | bar: April
| Beschrijving van de te nemen actie | verantwoordelijke voor uitvoering | deadline | actiepunt uitgevoerd | Datum uitvoering | April: opmerking

## Informatie
Uitleg bij continue taken | dienen 1 keer per maand geregistreerd te worden
Resultaat van het te controleren punt | uitleg
Zeer slecht | minder dan 20% correct
Slecht | tussen de 20 en de 50% correct
Voldoende | tussen de 50 en de 60% correct
Goed | tussen de 60 en de 80% correct
Uitstekend | meer dan 80% correct
OK | 100% correct
NOK | 0% correct
lijst met maanden voor te nemen acties
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

## Formulier checklist
Periodieke Taken Agent Stralingsbescherming:
klasse 3: RX-toestellen
Datum van de controle :
Agent Stralingsbescherming :
In het geval van onregelmatigheden of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met het Hoofd van de dienst Fysische Controle.
In het geval van een incident, richt u dan tot punt …. Van de procedure "………………………………………………………….". Verwittig ook zo snel mogelijk het hoofd van de dienst Fysische Controle.
Dit document dient gearchiveerd te worden in het archief van de dienst fysische controle. Het dient ook steeds beschikbaar te zijn voor de erkend deskundige tijdens zijn periodieke bezoek.
Volgende taken dienen Continu te worden uitgevoerd:
Taak | Resultaat | Opmerkingen | Te nemen acties
Worden de regels van de stralingsbescherming gevolgd? (Het dragen van de dosimeter, het dragen van PBM's en het gebruik van de beschikbare beschermingsmiddelen)
Volgende taken dienen 1x per kwartaal of bij het vervangen van een accesoire te worden uitgevoerd:
Taak | Resultaat | Opmerkingen | Te nemen acties
Controleer de integriteit van de PBM's (loodschorten, schildklierbeschermer,…)
Controleer dat de stralingssymbolen aanwezig zijn op de RX-buizen.
Controleer de goede werking van de signalisatielampen.
Controleer dat de stralingssymbolen aanwezig zijn op de toegangsdeuren van de gecontroleerde zones en op de RX-buizen.
Aanwezigheid van de plattegrond van het gebouw met de positie van de X-stralen toestellen.
Controleer of de werkinstructies aanwezig zijn.
Controleer de goede werking van de drukknop.
Controleer de signalisatielampen die de werking van een RX-toestel buiten het lokaal aangeven.
Controleer de bediening van het RX-pedaal.
Controleer de indicaties op de pedaal (Scopie/grafie).
Handtekening Hoofd dienst fysische controle: |  | Handtekening agent stralingsbescherming: